烟草花叶病毒（TMV）检测试纸条

产品编号：ISK54700

1.用途

检测试纸条是用于快速筛查作物是否含有病原菌的方法，无需任何仪器设备，只需要SEB1样品提取缓冲液。可用于大田和温室，几分钟就获得结果。检测试纸条要密封储存在4℃，用前都回温到室温，检测适温15~35℃。效期一年。

2.试剂盒内组分

--检测试纸条

--SEB1样品提取袋

--说明书

3.检测步骤

- 样品准备

- 采集样品，大约2.5cm2面积（约0.15g），推荐选取植株上有病症的部分。

注意：采集每个样品时都使用干净的刀具，如果要重复使用刀具要用10%漂白剂消毒后再使用。

- 沿着样品提取袋顶部的标签剪开，注意不要把里面的缓冲液洒出。

- 把样品放到样品提取袋网眼夹层的底部。

- 用笔或钝器轻轻摩擦研磨样品袋。根据样品种类，当液体显出浅棕色或绿色时说明样品提取充分。

- 样品检测

- 把试纸条垂直插入样品袋无网格的一侧，请不要触摸试纸条防护。注意试纸条的“sample”一端向下，浸入液体中不超过试纸条绿标签的四分之一或者到标记的白线处。

- 质控线(C)一般会在3~5分钟内出现。测试线(T)至少要5分钟出现，含量低的样品适当延长反应时间，最长的反应时间为30分钟。在这段时间里最好将试纸条从样品提取液中取出。

- 结果分析

- 测试线(T)显现，说明样品为阳性（Positive）。测试线(T)不显现，说明样品为阴性(Negative)。如果质控线没有出现，那么检测结果是不可靠的。如果想永久保存检测结果，可以剪下试纸条绿色的部分，并将试纸条夹在吸水纸中，以保证样品提取物中的水份不会影响最终结果。